注   意   事   项

一、本试卷依据国家职业标准命制。

二、请根据试题考核要求，完成考试内容。

三、请服从监考人员指挥，保证考核安全顺利进行。

试题1、三相交流异步电动机正反转控制电路的安装与调试

（1）考试时间：90分钟

（2）考核方式：实操

（3）本题分值：60分

（4）具体考核要求：画出接触器按钮双重联锁的正、反转控制电路原理图，并按照电气安装规范，正确完成三相交流异步电动机正反控制线路的安装、接线和调试。

接触器按钮双重联锁的正、反转控制

正试题2、西门子S7-1200系列PLC设计正、反转电路

(1）考试时间：60分钟

（2）考核方式：实操

（3）本题分值：40分

电动机的正反转控制在自动化设备中非常常见，如电梯的上升和下降、数控机床上的进刀和退刀。当三相异步电动机启动时，合上QS，按下正转按钮SB2，KM1线圈得电，其常开触点闭合，电动机正转并实现自锁。当需要反转时，按下反转按钮SB3，KM1线圈断电，KM2线圈得电自锁，电动机反转，按下SB1为总停止按钮。